Порядок регистрации электролабораторий

Для получения свидетельства о регистрации электролаборатории руководитель организации направляет в Управление заявление. Рекомендуемая форма заявления представлена в приложении № 1 к настоящему Порядку. В заявлении о регистрации электролаборатории обязательно должно быть изложено ее назначение,                      с перечислением планируемых видов испытаний (измерений) (рекомендуемый перечень проводимых на электрооборудовании видов испытаний и измерений), указанных в приложении № 3 к Порядку, и прилагаемые к нему документы                       в соответствии с приложением № 2, №4, №5.

Копии документов представляются заявителями в Управление                                с предоставлением документа удостоверяющего личность и доверенности оформленной в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям документы возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае обследование электролаборатории               не проводится.

При отсутствии замечаний к представленным документам с заявителем согласовывается дата и время осмотра электролаборатории.

По результатам осмотра электролаборатории составляется и выдается заявителю акт обследования электролаборатории.

По результатам рассмотрения представленной в Управление технической документации в соответствии с перечнем документов прилагаемых к заявлению, акта обследования электролаборатории, Комиссия принимает решение об отказе в регистрации электролаборатории или о регистрации электролаборатории и выдаче свидетельства о регистрации электролаборатории.

Приложение №1

Руководителю

Северо-Кавказского  управления

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

### Заявление

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование заявителя, юридический адрес, телефоны, факс)

__________________________________________________________________________________ просит провести обследование, рассмотреть прилагаемые документы и выдать свидетельство                о регистрации электролаборатории до (и выше) 1000В для проведения работ

(Наименование электроустановок, в которых электролаборатория планирует проводить испытания и выполнять измерения)

Виды выполняемых работ:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________

10.__________________________________________________________________

11.__________________________________________________________________

Приложение на __________________ листах.

Руководитель предприятия _______________		_________________

Подпись				 Ф.И.О.

Приложение №2

### Перечень документов, прилагаемых к заявлению о регистрации электролаборатории

  - Положение об электролаборатории со структурной схемой административно-технической подчиненности лаборатории и персонала.

  - Виды и объем испытаний и измерений (приложение № 3 к Порядку)

  - Документы по квалификации персонала и допуску его к испытаниям (измерениям).

  - Акт проверки готовности электролаборатории к эксплуатации.

  - Принципиальные электрические схемы испытательных и измерительных станций, стендов и установок.

  - Заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений.

  - Документы о поверке средств измерений (приложение 4, 5 к Порядку).

  - Утвержденный комплект средств защиты и плакатов по безопасности.

Приложение №3

### Перечень видов испытаний и измерений, ВЫПОЛНЯЕМЫХ Электролабораторией

- Испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение                      до 1000В

- Измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока)

- Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки

- Измерение сопротивления изоляции

- Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»)

- Измерение удельного сопротивления грунта

- Испытание устройств защитного отключения

- Измерение напряжения прикосновения

- Испытание автоматических выключателей

- Испытание силовых трансформаторов до _____ кВА, до ___ кВ

- Испытание силовых кабельных линий до _____ кВ (в  т. ч. кабелей  с изоляцией               из сшитого полиэтилена)

- Испытание воздушных линий электропередачи до _____ кВ

- Испытание сборных и соединительных шин до _____ кВ

- Испытание подвесных и опорных изоляторов до _____ кВ

- Испытание вводов и проходных изоляторов до _____ кВ

- Испытание масляных выключателей до _____ кВ

- Испытание электромагнитных выключателей до _____ кВ

- Испытание вакуумных выключателей до ______ В

- Испытание элегазовых выключателей до ______ В

- Испытание токоограничивающих сухих реакторов до ___ кВ

- Испытание воздушных выключателей до _____ кВ

- Испытание выключателей нагрузки до _____ кВ

- Испытание предохранителей выше 1000 В

- Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей до _____ кВ

- Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения до __ кВ

- Испытание трубчатых разрядников до _____ кВ

- Испытание бумажно-масляных конденсаторов до _____ кВ

- Испытание измерительных трансформаторов до _____ кВ

- Испытание электродвигателей переменного тока до _____ кВ

- Испытание машин постоянного тока

- Испытание синхронных генераторов, компенсаторов и коллекторных                                                      возбудителей до _____ кВА

- Испытание электродных котлов до _____ кВ

- Испытание полупроводниковых преобразователей до _____  В

- Испытание трансформаторного масла (включая измерение пробивного напряжения)

- Испытание защитных средств, применяемых в ЭУ

- Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки

- Испытания устройств релейной защиты и автоматики и измерения во вторичных цепях электрооборудования

Примечание: настоящий перечень не является исчерпывающим и может изменяться в зависимости от необходимости проведения измерений и испытаний в соответствии с требованиями нормативных актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Приложение № 4

Сведения по оснащенности электролаборатории испытательным оборудованием

| № п/п | Наименование испытываемой продукции / Наименование видов испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) продукции | Наименование испытательного оборудования, тип (марка), зав. №, инвентарный № | Изготовитель, страна, город, предприятие, фирма, год выпуска | Технические характеристики СИ | Год ввода СИ в эксплуатацию | Свидетельство об аттестации: номер документа об аттестации, периодичность, лет | Дата аттестации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

Сведения по оснащенности электролаборатории средствами измерений

| № п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование СИ, тип (марка), зав. №, год выпуска | Изготовитель (страна, город, предприятие, фирма) | Год ввода СИ в эксплуатацию, инвентарный № | Метрологические характеристики СИ | Свидетельство о поверке СИ, номер, тип клейма, срок действия, лет | Дата поверки СИ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности, погрешность измерений |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |