| 24 апреля 2019 г. | Вопрос Я проживаю по адресу г. Абинск. В моем доме установлена электрическая плита. Прошу подтвердить установку электрической плиты в установленном порядке и выдать соответствующие документы (акты осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок). Ответ В ответ на вопрос Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает, что в соответствии с требованием подпункта «г» пункта 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, в редакции от 04.12.2017 года (далее Правила), для соблюдения процедуры технологического присоединения необходимо получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, за исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил, в том числе физическим лицам в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику). Если максимальная мощность Ваших энергопринимающих устройств составляет свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), руководствуясь п. 5 и приложением № 1 Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. № 212, зарегистрированного в Минюсте РФ 28 апреля 2008 г, регистрационный № 11597, Вам необходимо направить в Управление заявление о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок установленного образца и перечень прилагаемых документов для оформления акта осмотра электроустановки и получения разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки. |
| --- | --- |